An den 
Bürgermeister der Marktgemeinde Kopfing i.I.

Hauptstraße 95

4794 Kopfing im Innkreis

PRÜFBERICHT

Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe

(§ 25 Oö. LuftREnTG)

| Verfügungsberechtigte Person | Aufstellungsort (nur auszufüllen, wenn nicht ident mit Adresse der verfügungsberechtigten Person) |
| --- | --- |
| Vorname |  | Bezeichnung |  |
| Zuname |  |  |  |
| Straß/Nr. |  | Straße/Nr. |  |
| Ort/PLZ |  | Ort/PLZ |  |

- ANLAGENBESCHREIBUNG

□ Entspricht der Anlagenbeschreibung im Abnahmebefund vom …………….…….1

Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlagen (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer):

………………………………………………………………………………………………………

Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage (wenn zutreffend):

Behörde: …………………………………………….  Geschäftszahl: ……………………………..

Brennstoffart

| HEL | HL | HM | HS | andere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | □ | □ | □ | ………………. |

Lagerbehälter, Auffangwannen und Leitungen

| Aufstellungsort: ……………………………………………………………………………………………….. |
| --- |
| Art der Aufstellung: | oberirdisch □ | unterirdisch □ |
| Behälterart: | einwandig □ | doppelwandig □ |

|  | Anzahl/Fabrikat/ Type/Baujahr: | Baustoff: | max. Gesamt-lagermenge | Dichtheitsatteste: Prüforgan, Datum (Attest in der Beilage) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Behälter |  | Stahlblech □ |  |  |
|  |  | Kunststoff □ |  |  |
|  |  | Sonstiges □ …………………. |  |  |
| Auffang-wanne |  | Stahlblech □ |  |  |
|  |  | Stahlbeton □ |  |  |
|  |  | Sonstiges □ …………………. |  |  |
| Ölführende Leitungen |  | Stahl □ | einwandig □ doppelwandig □ |  |
|  |  | Kupfer □ |  |  |
|  |  | Sonstiges □ …………………. |  |  |

Feuerstätte:

| Aufstellungsort: ……………………………………………………………………………………….. |
| --- |
| Einzelfeuerstätte □ | Zentralheizungsanlage □ |
| Händisch befüllt □ | Automatisch versorgt □ |
| Heizwertgerät □ | Brennwertgerät □ |
| Fabrikat/Type/Baujahr: | Nennwärmeleistung: | Aufstellungs- jahr: |

Brenner:

|  | Verdampfungsbrenner □ | Gebläsebrenner □ |
| --- | --- | --- |
| Fabrikat/Type/Baujahr: | Nennwärme-leistung: | Brennstoff- wärmeleistung: | Aufstellungs- jahr: |

- PRÜFUNG DER SICHERHEITSTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN

|  | In Ordnung | Nicht in Ordnung | Anmerkung/Mängel |
| --- | --- | --- | --- |
| Brenner | □ | □ |  |
| Kessel | □ | □ |  |
| Brennstoffzuleitung | □ | □ |  |
| Brennstofflagerung | □ | □ |  |

- PRÜFUNG DER VERBRENNUNGSGASWERTE

|  | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | Mittelwert | Soll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbrennungsgastemperatur (°C) |  |  |  |  |  |
| Verbrennungslufttemperatur (°C) |  |  |  |  |  |
| Sauerstoff (%) |  |  |  |  |  |
| Kohlendioxid (%) |  |  |  |  |  |
| Kohlenmonoxid (mg/m³)1 |  |  |  |  |  |
| Rußzahl |  |  |  |  |  |
| NOx als NO2 (mg/m³)1,2 |  |  |  |  |  |
| SO2 (mg/m³)1,2 |  |  |  |  |  |
| OGC (mg/m³)1,2 |  |  |  |  |  |
| Staub (mg/m³)1,2 |  |  |  |  |  |
| Abgasverlust % |  |  |  |  |  |

Anmerkung 1: Werte bezogen auf 1013 mbar, 0°C, trockenes Abgas und 3 % Restsauerstoffgehalt.

Anmerkung 2: Nur zu messen alle fünf Jahre bei Anlagen über 1.000 kW bzw. alle drei Jahre bei Anlagen über 2.000 kW, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind.

Messgerät:

| Fabrikat/Type | Datum der letzten Kalibrierung | Kalibrierstelle |
| --- | --- | --- |

- ERGEBNIS DER ÜBERPRÜFUNG

□ Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt. Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Lutreinhalte- und Energie- technikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom …………………….. Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden.

□ Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt: Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Lutreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom …………………….. Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden. Folgende Mängel sind bis ……………………….. zu beheben: ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

□ Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt: Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Lutreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom …………………….. Die Feuerungsanlage darf bis zur Mängelbehebung nicht mehr betrieben werden ! Folgende Mängel sind zu beheben: ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen!

□ Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde ………………………………………………………….. am ……………………. gemeldet.

| Prüforgan | Ort/Datum: |
| --- | --- |
| Vorname |  | Unterschrift |
| Zuname |  |  |
| Ort/PLZ |  |  |
| Straße/Nr. |  |  |
| Prüfnummer |  |  |

Der Erhalt des Prüfberichts wird von der verfügungsberechtigten Person bestätigt:

Unterschrift der verfügungsberechtigten Person: ………………………………………..

Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis: ………………………………………….

Dieser Prüfbericht muss von der verfügungsberechtigten Person bis zur nächsten Überprüfung aufbewahrt und der Behörde auf Verlangen vorgelegt werden.